Znak Sprawy: TG/2141-1/2015																				Załącznik nr 1 do SIWZ

Formularz Oferty

Dane Wykonawcy:

Nazwa firmy

Adres

Adres do Korespondencji

Nr telefonu	Nr Faksu

Adres mailowy

Nr Regon		Nr NIP

Osoba upoważniona do kontaktu

W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie należy podać pełne nazwy (firmy) i dokładne adresy wszystkich członków podmiotów występujących wspólnie, a także wskazać pełnomocnika)

INSTYTUT PODSTAW INŻYNIERII ŚRODOWISKA

POLSKIEJ AKADEMII NAUK

UL. M. SKŁODOWSKIEJ – CURIE 34

41-819 ZABRZE

Ubiegając się o udzielenie zamówienia w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę wirówki laboratoryjnej z chłodzeniem przeznaczonej do użytku ogólnego o obrotach minimalnych 18.000 min-1, wyposażonej w wirnik horyzontalny 4x250ml (min.5000RPM z przyśpieszeniem min.4700xg - przy zastosowaniu wirnika horyzontalnego 4x250ml), z zestawem pojemników oraz 4 kompletami butelek z PP z pokrywkami o poj.250ml

- Oświadczamy, że akceptujemy w całości wszystkie warunki zawarte w niniejszej Specyfikacji  Istotnych Warunków Zamówienia.

- Składamy ofertę  na wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz wzorem umowy w zakresie:

Wartość NETTO

Słownie:

Wartość VAT

Słownie:

Wartość BRUTTO

Słownie:

Wartość brutto oferty jest ceną ostateczną i obejmuje wszystkie składniki, jakie Zamawiający poniesie za realizację przez Wykonawcę zamówienia, w szczególności: cenę urządzenia, koszt dostawy, transportu, podatek od towarów i usług (VAT), rabaty, upusty, gwarancje, licencje.

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z niniejszą Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, nie wnosimy żadnych zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy niezbędne informację do przygotowania oferty.

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze wzorem umowy (załączniki  nr 5  do SIWZ), został przez nas zaakceptowany bez zastrzeżeń i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- Uważamy się za związanych niniejszą ofertą 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.

- Poniższe należy wypełnić, jeżeli dotyczy.

  - Część zamówienia, której wykonanie zamierzamy powierzyć podwykonawcom:

  - Zgodnie z załączonym pełnomocnictwem pełnomocnikiem do reprezentowania nas jako wykonawców wspólnie występujących w przedmiotowym postępowaniu jest:

ZAŁĄCZNIKI:

| Nr załącznika | Nazwa dokumentu | Nr strony oferty |
| --- | --- | --- |
| ……….. | ………………………………………………………………………………… | ……………. |
| ……….. | ………………………………………………………………………………… | ……………. |
| ……….. | ………………………………………………………………………………… | ……………. |
| ……….. | ………………………………………………………………………………… | ……………. |
| ……….. | ………………………………………………………………………………… | ……………. |
| ……….. | ………………………………………………………………………………… | ……………. |
| ……….. | ………………………………………………………………………………… | ……………. |
| ……….. | ………………………………………………………………………………… | ……………. |
| ……….. | ………………………………………………………………………………… | ……………. |
| ……….. | ………………………………………………………………………………… | ……………. |
| ……….. | ………………………………………………………………………………… | ……………. |
| ……….. | ………………………………………………………………………………… | ……………. |
| ……….. | ………………………………………………………………………………… | ……………. |

..............................., dn. .........................	               ...............................................................

(czytelny podpis lub podpis z pieczątką imienną osoby upoważnionej/osób upoważnionych* do reprezentowania wykonawcy)

Znak Sprawy: TG/2141-1/2015

Załącznik nr 2 do SIWZ

|  | ...................................................... (miejscowość i data) |
| --- | --- |
| pieczątka firmowa |  |

OŚWIADCZENIE 
O SPEŁNIANIU WARUNKÓW, 
O KTÓRYCH MOWA W ART. 22 UST. 1 PZP

Dotyczy:  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę wirówki laboratoryjnej z chłodzeniem przeznaczonej do użytku ogólnego o obrotach minimalnych 18.000 min-1, wyposażonej w wirnik horyzontalny 4x250ml (min.5000RPM z przyśpieszeniem min.4700xg - przy zastosowaniu wirnika horyzontalnego 4x250ml), z zestawem pojemników oraz 4 kompletami butelek z PP z pokrywkami o poj.250ml

Wykonawca/Wykonawcy* :	………………………………………………………………………………………………………………………………………
	………………………………………………………………………………………………………………………………………

(podać nazwę i adres wykonawcy lub wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia)

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oświadczam/oświadczamy*, że zgodnie z art. 22 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 poz. 907 ze późn. zm.) spełniam/spełniamy* warunki dotyczące:

a. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

b. posiadania wiedzy i doświadczenia;

c. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

d. sytuacji ekonomicznej i finansowej.

..............................................................

(czytelny podpis lub podpis z pieczątką imienną osoby upoważnionej/osób upoważnionych* do reprezentowania wykonawcy)

* Niepotrzebne skreślić.

Znak Sprawy: TG/2141-1/2015

Załącznik nr 3 do SIWZ

|  | ...................................................... (miejscowość i data) |
| --- | --- |
| pieczątka firmowa |  |

OŚWIADCZENIE 
Oświadczenie wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia, 
O KTÓRYCH MOWA W ART. 24 UST. 1 PZP

Dotyczy:  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę wirówki laboratoryjnej z chłodzeniem przeznaczonej do użytku ogólnego o obrotach minimalnych 18.000 min-1, wyposażonej w wirnik horyzontalny 4x250ml (min.5000RPM z przyśpieszeniem min.4700xg - przy zastosowaniu wirnika horyzontalnego 4x250ml), z zestawem pojemników oraz 4 kompletami butelek z PP z pokrywkami o poj.250ml

Wykonawca :	………………………………………………………………………………………………………………………………………
	………………………………………………………………………………………………………………………………………

(podać nazwę i adres wykonawcy)

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, oświadczam o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.).

..............................................................

(czytelny podpis lub podpis z pieczątką imienną osoby upoważnionej/osób upoważnionych* do reprezentowania wykonawcy)

Znak Sprawy: TG/2141-1/2015

Załącznik nr 4 do SIWZ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Wirówki laboratoryjnej z chłodzeniem przeznaczonej do użytku ogólnego o obrotach minimalnych 18.000 min-1, wyposażonej w wirnik horyzontalny 4x250ml (min.5000RPM z przyśpieszeniem min.4700xg - przy zastosowaniu wirnika horyzontalnego 4x250ml), z zestawem pojemników oraz 4 kompletami butelek z PP z pokrywkami o poj.250ml

| Nazwa producenta oferowanego sprzętu | ………………………………………………………………………………………………………. |
| --- | --- |
| Model oferowanego sprzętu | ……………………………………………………………………………………………………….. |
| Rok produkcji | ……………………………………… |

| Wymagania dotyczące urządzenia | Parametry oferowanego sprzętu |
| --- | --- |
| Obroty wirówki w zakresie co najmniej 0 ÷18 000 min-1 | Obroty wirówki…………………………. min-1 |
| Obroty wirówki z zastosowaniem wirnika horyzontalnego 4x250ml w zakresie co najmniej od 0 ÷ 5000 min-1 | Obroty wirówki z zastosowaniem wirnika horyzontalnego 4x250ml …………………….. min-1 |
| Przyśpieszenie w zakresie co najmniej 0 ÷ 30 000 x g | Przyśpieszenie w zakresie …………………x g |
| Minimalny zakres temperatury od -20 0C do +40 0C | Zakres temperatury …………………….. |
| Czas wirowania | Programowalny 0-99 min z krokiem co 1s | TAK/NIE* |
|  | Manualny (włącz/wyłącz) | TAK/NIE* |
| Zasilanie 230 VAC, 50 Hz | TAK/NIE* |
| Wstępne schładzanie bez/z wirowaniem, schładzanie po wirowaniu, precyzyjna stabilizacja temperatury co jeden stopień Celcjusza i zapewnienie temp. +4 0C dla maksymalnej prędkości wirowania | TAK/NIE* |
| Regulowanie prędkości obrotowej | TAK/NIE* |
| min 10 charakterystyk przyspieszania i hamowania | ……..…..charakterystyk przyspieszania i hamowania |
| min 50 programów użytkownika (możliwość zaprogramowania min. 50 charakterysyk) | …………programów użytkownika |
| Programowanie wieloodcinkowych charakterystyk rozpędzania/hamowania | TAK/NIE* |
| Możliwość podłączenia do komputera PC poprzez port USB wraz z oprogramowaniem do odczytu i rejestrowania parametrów wirowania | TAK/NIE* |
| Zmiana języka menu (PL, EN) | TAK/NIE* |
| Sygnalizacja niewyważenia | TAK/NIE* |
| Blokada pokrywy podczas wirowania | TAK/NIE* |
| Blokada startu przy otwartej pokrywie | TAK/NIE* |
| Awaryjne otwierania pokrywy | TAK/NIE* |
| Zabezpieczenie termiczne silnika | TAK/NIE* |
| Produkt zgodny z międzynarodowymi normami bezpieczeństwa EN-61010-1, EN-61010-2-020, EN-61010-2-101 | TAK/NIE* |
| Wyświetlacz | TAK/NIE* |
| Jednoczesne wskazanie na wyświetlaczu zadanej i bieżącej wartości prędkości, RCF, czasu, temperatury | TAK/NIE* |
| Silnik indukcyjny | TAK/NIE* |
| 1 komplet pojemników 250 ml z pokrywkami do wirówki horyzontalnej 4x250 | TAK/NIE* |
| Wymienne wirniki lub wkładki redukcyjne do wirnika horyzontalnego 4x250 | TAK/NIE* |
| Wkładki redukcyjne zapewniające możliwość zastosowania pojemników o pojemności 100ml lub kompletny wirnik na 4x100ml | TAK/NIE* |
| Wkładki redukcyjne zapewniające możliwość zastosowania pojemników o pojemności 50ml lub kompletny wirnik na 4x50ml | TAK/NIE* |
| 4 komplety butelek z PP z pokrywkami o poj.250ml wraz z podkładkami | TAK/NIE* |

..............................., dn. .........................	             										  ...............................................................

(czytelny podpis lub podpis z pieczątką imienną osoby

upoważnionej/osób upoważnionych* do reprezentowania

Wykonawcy)

*Niepotrzebne skreślić

Znak Sprawy: TG/2141-1/2015

Załącznik nr 5 do SIWZ

UMOWA Nr ............................(WZÓR)

zawarta w dniu ......................2015 r. w Zabrzu,

pomiędzy:

Instytutem Podstaw Inżynierii Środowiska

Polskiej Akademii Nauk z siedzibą w Zabrzu,

ul. M. Skłodowskiej – Curie 34 41-819 Zabrze,

działającym na podstawie wpisu do rejestru Instytutów Naukowych Polskiej Akademii Nauk pod nr RIN-VII-25/98, posługującą się numerami NIP 648-000-6720 i REGON 000558009, reprezentowanym przez:

dr inż. Franciszka Pisteloka – Dyrektora

mgr Brygidę Palengę – Główną Księgową

zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym”,

a

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

zwanym/ą w dalszej części umowy „Wykonawcą”,

W wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w postępowaniu o zamówienie publiczne nr TG/2141-1/2015 prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) w trybie przetargu nieograniczonego, została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1.

PRZEDMIOT UMOWY

- Przedmiotem umowy jest sprzedaż, dostarczenie, obsługa serwisowa fabrycznie nowej wirówki laboratoryjnej z chłodzeniem przeznaczonej do użytku ogólnego o obrotach minimalnych 18.000 min-1, wyposażonej w wirnik horyzontalny 4x250ml (min.5000RPM z przyśpieszeniem min.4700xg - przy zastosowaniu wirnika horyzontalnego 4x250ml), z zestawem pojemników oraz 4 kompletami butelek z PP z pokrywkami o poj.250ml

- Szczegółowy opis przedmiotu umowy w tym cech, parametrów, funkcjonalności, dokumentacji technicznej określa Specyfikacja Techniczna, stanowiąca Załącznik nr 1 do umowy.

- W ramach realizacji umowy Wykonawca do Przedmiotu umowy dołączy wszelkie akcesoria, przewody, kable, niezbędne do prawidłowego funkcjonowania urządzenia.

- Wykonawca przekaże Zamawiającemu na czas nieoznaczony, bezterminowe licencje na dostarczone oprogramowanie. Wykonawca gwarantuje Zamawiającemu, iż udzielając licencji na korzystanie z oprogramowania nie narusza żadnych praw osób trzecich oraz nie zachodzą jakiekolwiek podstawy do zgłoszenia przez osoby trzecie roszczeń do tych praw.

- Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy JEST wolny od wad fizycznych i prawnych oraz nie Jest przedmiotem praw osób trzecich, nie toczy się wobec niego postępowanie egzekucyjne, sądowe, ani przed jakimkolwiek organem orzekającym oraz nie jest przedmiotem zabezpieczenia. Wykonawca oświadcza także, że brak jest jakichkolwiek innych okoliczności mogących ograniczyć prawa Zamawiającego wynikające z niniejszej umowy.

- Wykonawca oświadcza, że Urządzenia stanowiące przedmiot umowy:

  - odpowiadają powszechnie obowiązującym standardom i normom przyjętym dla sprzętu tego rodzaju, w szczególności spełniają wymagania zasadnicze dotyczące bezpieczeństwa obowiązujące w dniu jego wydania;

  - są w pełni sprawne, fabrycznie nowe, dotychczas nieużytkowane i nieuszkodzone;

  - nie były poddawane procesowi demontażu lub wymiany jakichkolwiek elementów, a żadne elementy Urządzeń nie wchodziły wcześniej, w całości ani w części w skład innego produktu, są fabrycznie nowe, nieużywane, nieregenerowane i nierefabrykowane;

  - mogą być użytkowane zgodnie z przeznaczeniem.

§ 2.

CENA UMOWY

- Zamawiający zobowiązuje się odebrać od Wykonawcy Przedmiot umowy w miejscu wskazanym przez Zamawiającego oraz zapłacić wynagrodzenie na warunkach określonych w § 3 w wysokości:

Netto: ................................ zł, (słownie ….………………………………................................),

Należny podatek VAT (stawka ................%): ........................ zł,                                            (słownie …………….…………………………………………….............................................),

Brutto: ............................. zł, (słownie ......................................................................................).

- Wynagrodzenie określone w ust. 1 obejmuje wszystkie możliwe koszty związane z realizacją niniejszej umowy, w szczególności: cło, koszty opakowania, oznakowania i transportu do miejsca wskazanego przez Zamawiającego wraz ze stosownym ubezpieczeniem przewozowym, kosztami licencji, gwarancji.

- Wszelkie opłaty i wynagrodzenia autorskie za licencje zawarte są w cenie, określonej w pkt. 1 niniejszego paragrafu.

§ 3.

WARUNKI PŁATNOŚCI

- Należność za przedmiot umowy, o którym mowa w ( 1, płatna będzie przez Zamawiającego przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze VAT w ciągu 30 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego.

- Podstawą do wystawienia faktury, o której mowa w ust. 1 jest protokół odbioru, o którym mowa w § 4 ust. 8 umowy.

- Za dzień zapłaty wynagrodzenia, o którym mowa w § 2 ust. 1, Strony przyjmują dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

- W przypadku niedotrzymania terminu płatności przez Zamawiającego, Wykonawcy przysługuje prawo naliczania odsetek ustawowych.

- Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawiania faktur VAT bez jego podpisu.

§ 4.

TERMIN I WARUNKI DOSTAWY

- Wykonawca wykona przedmiot umowy w terminie do 14 dni roboczych od daty zawarcia umowy. Wykonawca ponosi ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia Urządzeń do chwili podpisania przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego protokołu odbioru przedmiotu umowy, o którym mowa w § 4 ust. 8.

- O terminie dostawy Wykonawca zawiadomi mailowo Zamawiającego przynajmniej na 24 godziny przed planowanym terminem dostawy.

- Wraz z Przedmiotem Umowy Wykonawca dostarczy w szczególności:

  - Deklaracje CE urządzenia;

  - wypełnioną kartę gwarancyjną jednoznacznie identyfikującą sprzęt/urządzenie;

  - pełną oryginalną dokumentację producenta, zawierającą: instrukcję działania, obsługi, konserwacji w języku polskim.

  - oprogramowanie wraz ze sterownikami;

  - licencje na oprogramowanie.

- Strony ustalają, że dostawa zostanie zrealizowana w dni robocze, w godzinach 8.00-14.00.

- Zamawiający w dniu dostawy dokona odbioru przedmiotu umowy, który będzie polegał na sprawdzeniu ilości, kompletności i stwierdzeniu braku uszkodzeń mechanicznych oraz parametrów i funkcjonalności przedmiotu umowy, określonych w załączniku nr 1 do niniejszej umowy.

- W przypadku gdy przedmiot umowy nie przejdzie pozytywnie odbioru, Wykonawca zobowiązuje się, po usunięciu nieprawidłowości, do przedstawienia przedmiotu umowy do ponownego odbioru w terminie nie dłuższym niż 3 dni roboczych od dnia wniesienia zastrzeżeń przez Zamawiającego. Powtórny odbiór będzie polegał na powtórzeniu czynności, określonych w ust. 5 niniejszego paragrafu.

- W przypadku, gdy przedmiot umowy, nie przejdzie pozytywnie powtórnej procedury odbioru, nie podlega on ponownemu odbiorowi. Wykonawca zobowiązuje się wycofać przedmiot umowy, który nie przeszedł pozytywnie powtórnej procedury odbioru ilościowego bądź jakościowego z dostawy i zastąpić go innym, wolnym od wad, w takim przypadku Wykonawca będzie zobowiązany przedstawić do odbioru nowy Przedmiot umowy w terminie 5 dni roboczych od zakończenia powtórnej procedury odbioru.

- Pozytywnie zweryfikowany odbiór ilościowy zostanie potwierdzony protokołem odbioru podpisanym przez upoważnionych przedstawicieli Stron, bez zastrzeżeń.

- Osobą upoważnioną ze strony Zamawiającego do kontaktów z Wykonawcą i realizacji niniejszej umowy jest:

  - Ewa Miszczak  - tel. 32 271 64 81 wew. 110, fax .32 271 74 70 tel.kom. 728-413-228

e-mail: ewa.miszczak@ipis.zabrze.pl,

Joanna Kijas – tel.32 271 64 81 wew. 121, fax 32 271 74 71 tel.kom.728-413-212, tel.32 271 74 70 e-mail: joanna.kijas@ipis.zabrze.pl,

  - Osobą upoważnioną ze strony Wykonawcy do kontaktów z Zamawiającym i realizacji niniejszej umowy jest: ………………………….., tel. ……..…………., faks: ………………………………., e-mail ………….…….

- Zmiana osób, o których mowa w ust. 9 nie powoduje zmiany umowy. Zmiana następuje poprzez pisemne oświadczenie złożone drugiej Stronie o dokonaniu zmiany i wskazaniu osoby lub osób powołanych do wykonywania.

§ 5.

GWARANCJA

- Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na przedmiot umowy.

- Okres gwarancji na przedmiot umowy ustala się na okres………..miesięcy licząc od daty podpisania przez obie strony protokołu odbioru bez zastrzeżeń;

- Wykonawca dostarczy wraz z Urządzeniami karty gwarancyjne.

- W karcie gwarancyjnej Wykonawca zamieści informacje zawierające nazwę adres i telefony wykonawcy oraz podmiotu wykonującego serwis gwarancyjny.

- Wykonawca zobowiązany jest w okresie gwarancyjnym usunąć wszystkie wady, usterki i nieprawidłowości w działaniu Urządzeń, w terminie nie dłuższym niż 14 dni roboczych od momentu otrzymania mailowego zgłoszenia o awarii  od Zamawiającego.

- W przypadku gdy Urządzenia stanowiące przedmiot umowy nie da się naprawić albo ten sam element naprawiany był trzy razy, Zamawiający może żądać wymiany tego elementu, lub całego Urządzenia na wolny od wad. Wykonawca obowiązany jest dostarczyć nowe Urządzenie / element w terminie do 14 dni roboczych od dnia zgłoszenia żądania z uwzględnieniem postanowień § 7 ust. 2 lit. b umowy.

- Wykonawca  zobowiązuje się, że każdy nowy sprzęt będzie o co najmniej takich samych parametrach i standardach, jak Przedmiot umowy. Okres gwarancji nowego sprzętu będzie biegł od dnia jego dostarczenia i uruchomienia, co zostanie potwierdzone popisanym przez obie strony protokołem odbioru bez zastrzeżeń.

- Wszystkie koszty związane ze świadczeniem usług gwarancyjnych obciążają Wykonawcę, w szczególności koszty dojazdów, części zamiennych i robocizny, ewentualne koszty transportu Urządzenia do serwisu, ewentualne koszty wymiany Urządzenia lub jego wadliwego elementu.

- W przypadku , gdy Wykonawca nie wykona obowiązku wynikającego z ust. 5 i 6 niniejszego paragrafu, Zamawiający ma prawo wypożyczyć na koszt Wykonawcy sprzęt zastępczy, zachowując jednocześnie prawo do kary umownej i odszkodowania, bądź zlecić dowolnemu podmiotowi naprawę , a kosztami naprawy obciążyć wykonawcę, zachowując jednocześnie prawo do kary umownej i odszkodowania, nie tracąc gwarancji producenta.

- Jeżeli z powodu wady prawnej przedmiotu umowy, Zamawiający będzie zmuszony wydać go osobie trzeciej, Wykonawca jest zobowiązany do zwrotu otrzymanego wynagrodzenia, o którym mowa w § 2 ust. 1, bez względu na inne postanowienia umowy.

- Wykonawca oświadcza, że udzielona gwarancja nie ogranicza w szczególności praw Zamawiającego do:

  - przenoszenia przedmiotu umowy do innych lokalizacji;

  - powierzenia przedmiotu umowy, osobom trzecim, celem ich instalacji i konserwacji w miejscu eksploatacji;

§ 6.

KARY UMOWNE Z TYTUŁU NARUSZENIA UMOWY

- W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania  umowy Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu kary umowne:

  - w razie odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca w wysokości 1o% wartości netto umowy określonej w § 2 ust. 1,

  - w razie odstąpienia przez Wykonawcę od umowy z przyczyn leżących po jego stronie, w wysokości 10% wartości netto umowy określonej w § 2 ust. 1,

  - w razie niedostarczenia przedmiotu umowy w terminie, określonym w  § 4 ust. 1,w wysokości 0,2% wartości netto niedostarczonego przedmiotu umowy, określonej w § 2 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia;

  - w razie  opóźnienia w wykonaniu świadczeń gwarancyjnych w wysokości 0,1% wartości netto przedmiotu umowy określonego w § 2 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia.

  - w razie nie dostarczenia urządzenia zastępczego, o którym mowa w § 5 ust. 6 w wysokości 0,01% wartości netto przedmiotu umowy określonego w § 2 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia;

- Kary umowne będą w pierwszej kolejności potrącane z wynagrodzenia należytego Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę i do czego upoważnia Zamawiającego bez potrzeby uzyskiwania pisemnego potwierdzenia.

- Przyczynami odstąpienia od umowy, za które odpowiada Wykonawca są w szczególności:

  - stwierdzenie przez Zamawiającego wady fizycznej lub prawnej przedmiotu umowy,

  - zwłoka w dostawie przedmiotu umowy przekraczająca 14 dni,

  - w przypadku trzykrotnego powiadomienia Wykonawcy przez Zamawiającego o niewykonaniu lub nienależytym wykonaniu umowy, ze wskazaniem w jakim zakresie doszło do zaniedbań, Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od umowy ze skutkiem natychmiastowym.

- W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

- W przypadku wystąpienia szkody, przewyższającej wartość kar umownych, Zamawiający może żądać odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.

- W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego w sytuacji, o których mowa w ust.  3 i 4 niniejszego paragrafu:

- Strony zobowiązują się w terminie 7 dni roboczych od dnia odstąpienia do sporządzenia protokołu, który będzie stwierdzał stan realizacji przedmiotu umowy;

- Wysokość wynagrodzenia należytego Wykonawcy zostanie ustalona proporcjonalnie na podstawie stwierdzonego protokołem zakresu wykonanego Przedmiotu umowy zaakceptowanego przez Zamawiającego bez zastrzeżeń.

§ 7.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

- Zmiana istotnych postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, może nastąpić wyłącznie w granicach unormowania art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych i pod rygorem nieważności wymaga formy pisemnego aneksu, skutecznego po podpisaniu przez obie Strony.

- Zmiana umowy, o której mowa w ust. 1, może nastąpić w następujących okolicznościach:

  - zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia lub świadczenia stron – zmianie ulegnie odpowiednio zakres ilościowy, sposób lub termin realizacji umowy;

  - w zakresie modelu oferowanego Urządzenia z zastrzeżeniem, że zmiana ta nastąpi wyłącznie w przypadku gdy oferowany model urządzenia został wycofany z dystrybucji i zastąpiony modelem należącym do tej samej linii produktowej, o parametrach co najmniej takich jak model oferowany lub który został udoskonalony albo dodatkowo wyposażony, za takie samo wynagrodzenie jak określono w umowie.

- Strony zobowiązują się w przypadku sporów zaistniałych z tytułu umowy, dążyć do osiągnięcia porozumienia.

- W przypadku gdy strony nie mogą osiągnąć porozumienia, rozstrzygnięcie nastąpi przez Sąd Powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- W sprawach nie unormowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Wykonawca nie może przenieść na osoby trzecie praw i obowiązków wynikających z niniejszej umowy, w całości lub części.

- Umowa została sporządzona w 2 jednobrzmiących egzemplarzach po jednym egzemplarzu dla każdej ze Stron.

Załącznik nr 1 Specyfikacja Techniczna

Załącznik nr 2 Protokół odbioru

WYKONAWCA                                                                                        			 ZAMAWIAJĄCY

Znak Sprawy: TG/2141-1/2015

Załącznik nr 6 do SIWZ

|  | ...................................................... |
| --- | --- |
| pieczątka firmowa | (miejscowość i data) |

INFORMACJA

O PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ

na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
– Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.).

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę wirówki laboratoryjnej z chłodzeniem przeznaczonej do użytku ogólnego o obrotach minimalnych 18.000 min-1, wyposażonej w wirnik horyzontalny 4x250ml (min.5000RPM z przyśpieszeniem min.4700xg - przy zastosowaniu wirnika horyzontalnego 4x250ml), z zestawem pojemników oraz 4 kompletami butelek z PP z pokrywkami o poj.250ml

Informuję, że:, że wykonawca :	………………………………………………………………………………………………………………………………………
	………………………………………………………………………………………………………………………………………

(podać nazwę i adres wykonawcy lub wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia)

nie należę do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm)*

należę do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm), w której skład wchodzą następujące podmioty*:

- nazwa podmiotu ……………………………………………..……………………

siedziba  …………………………………………………………………………..

- nazwa podmiotu ……………………………………………..……………………

siedziba  …………………………………………………………………………..

(w przypadku przynależności do grupy kapitałowej należy wymienić wszystkie podmioty należące do tej samej grupy kapitałowej.

..............................., dn. .........................	                 .......................................................

(czytelny podpis lub podpis z pieczątką

imienną osoby upoważnionej/osób upoważnionych* do

reprezentowania wykonawcy)

* zaznaczyć właściwe znakiem X

Znak Sprawy: TG/2141-1/2015

Załącznik nr 7 do SIWZ

PROTOKÓŁ ODBIORU

Zamawiający:										Wykonawca:

Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska

Polskiej Akademii Nauk

ul. M. Skłodowskiej-Curie 34

Dotyczy umowy nr ……………….. z dnia ……………. zawartej na dostawę wirówki laboratoryjnej z chłodzeniem przeznaczonej do użytku ogólnego o obrotach minimalnych 18.000 min-1, wyposażonej w wirnik horyzontalny 4x250ml (min.5000RPM z przyśpieszeniem min.4700xg - przy zastosowaniu wirnika horyzontalnego 4x250ml), z zestawem pojemników oraz 4 kompletami butelek z PP z pokrywkami o poj.250ml

Przedmiot umowy został dostarczony w dniu ………………. do siedziby Zamawiającego

| Nazwa producenta oferowanego sprzętu | ………………………………………………………………………………………………………. |
| --- | --- |
| Model oferowanego sprzętu | ……………………………………………………………………………………………………….. |
| Rok produkcji | ……………………………………… |

Z przedmiotem umowy dostarczono/ nie dostarczono*:

- Deklaracje CE urządzenia

- wypełnioną gwarancję jednoznacznie identyfikującą sprzęt/urządzenie

- pełną oryginalną dokumentację producenta, zawierającą: instrukcję działania, obsługi, konserwacji w języku polskim

- oprogramowanie wraz ze sterownikami

- licencje na oprogramowanie

Uszkodzenia mechaniczne stwierdzono/nie stwierdzono*

| .............................................................. | .............................................................. |
| --- | --- |
| (czytelny podpis lub podpis z pieczątką imienną osoby upoważnionej/osób upoważnionych* do reprezentowania Zamawiającego) | (czytelny podpis lub podpis z pieczątką imienną osoby upoważnionej/osób upoważnionych* do reprezentowania Wykonawcy) |

*Niepotrzebne skreślić

# Footnotes

Zgodnie z art. 4 pkt. 14 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji  i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.) przez grupę kapitałową rozumie się wszystkich przedsiębiorców, który są kontrolowani w sposób bezpośredni lub pośredni przez jednego przedsiębiorcę, w tym również tego przedsiębiorcę.