Znak Sprawy: TG/2141-6/2014																						Załącznik nr 1 do SIWZ

Formularz Oferty

Dane Wykonawcy:

Nazwa firmy

Adres

Adres do Korespondencji

Nr telefonu	Nr Faksu

Adres mailowy

Nr Regon		Nr NIP

Osoba upoważniona do kontaktu

W przypadku składania oferty przez wykonawców występujących wspólnie należy podać pełne nazwy (firmy) i dokładne adresy wszystkich członków podmiotów występujących wspólnie, a także wskazać pełnomocnika)

INSTYTUT PODSTAW INŻYNIERII ŚRODOWISKA

POLSKIEJ AKADEMII NAUK

UL. M. SKŁODOWSKIEJ – CURIE 34

41-819 ZABRZE

Ubiegając się o udzielenie zamówienia w postępowaniu prowadzonym w trybie przetrgu nieograniczonego na zakup i konfigurację serwerów wraz z oprogramowaniem systemowym:

- Oświadczamy, że akceptujemy w całości Wszystkie warunki zawarte w niniejszej Specyfikacji  Istotnych Warunków Zamówienia.

- Składamy ofertę  na wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz wzorem umowy:

Wartość NETTO

Słownie:

Wartość VAT

Słownie:

Wartość BRUTTO

Słownie:

Wartość brutto oferty jest ceną ostateczną i obejmuje wszystkie składniki, jakie zamawiający poniesie za realizację przez wykonawcę zamówienia, w szczególności: cena sprzętu, koszt dostawy, transportu, wstawienia sprzętu do wyznaczonego pomieszczenia w siedzibie zamawiającego, montaż,  przeszkolenie wyznaczonych pracowników zamawiającego w obsłudze sprzętu, uwzględnieniem podatku od towarów i usług (VAT), rabatów, upustów.

W tym:

| Lp. | Nazwa | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Infrastruktura Blade | 1 szt. |  |  |  |  |
| 2 | Serwery kasetowe Blade | 3 szt. |  |  |  |  |
| 3 | Macierz dyskowa | 1 szt. |  |  |  |  |
| 4 | Przełączniki LAN | 2 szt. |  |  |  |  |
| 5 | Zasilacz awaryjny UPS | 1 szt. |  |  |  |  |
| 6 | Szafa serwerowa | 1 szt. |  |  |  |  |
| 7 | Oprogramowanie platformy wirtualizacyjnej | 1 szt. |  |  |  |  |
| 8 | Oprogramowanie systemu operacyjnego | 6 szt. |  |  |  |  |
| 9 | Oprogramowanie systemu operacyjnego licencje dostępowe | 60 szt. |  |  |  |  |

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z niniejśzą Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, nie wnosimy żadnych zastrzeżeń oraz uzyskaluśmy niezbędne informację do przygotowania oferty.

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze wzorem umowy (załacznik nr 5 do SIWZ), został przez nas zaakceptowany bez zastrzeżeń i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- uważamy się za związanych niniejszą ofertą 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.

- Poniższe należy wypełnić, jeżeli dotyczy.

  - Część zamówienia, której wykonanie zamierzamy powierzyć podwykonawcom:

  - Zgodnie z załączonym pełnomocnictwem pełnomocnikiem do reprezentowania nas jako wykonawców wspólnie występujących w przedmiotowym postępowaniu jest:

- Poświadczam wniesienie wadium w wysokości:

w formie

Bank i numer konta, na które należy zwrócić wadium:

ZAŁĄCZNIKI:

| Nr załącznika | Nazwa dokumentu | Nr strony oferty |
| --- | --- | --- |
| ……….. | ………………………………………………………………………………… | ……………. |
| ……….. | ………………………………………………………………………………… | ……………. |
| ……….. | ………………………………………………………………………………… | ……………. |
| ……….. | ………………………………………………………………………………… | ……………. |
| ……….. | ………………………………………………………………………………… | ……………. |
| ……….. | ………………………………………………………………………………… | ……………. |
| ……….. | ………………………………………………………………………………… | ……………. |
| ……….. | ………………………………………………………………………………… | ……………. |
| ……….. | ………………………………………………………………………………… | ……………. |
| ……….. | ………………………………………………………………………………… | ……………. |
| ……….. | ………………………………………………………………………………… | ……………. |
| ……….. | ………………………………………………………………………………… | ……………. |
| ……….. | ………………………………………………………………………………… | ……………. |

..............................., dn. .........................	               ...............................................................

(czytelny podpis lub podpis z pieczątką imienną osoby upoważnionej/osób upoważnionych* do reprezentowania wykonawcy)

Znak Sprawy: TG/2141-6/2014

Załącznik nr 2 do SIWZ

|  | ...................................................... |
| --- | --- |
| pieczątka firmowa | (miejscowość i data) |

OŚWIADCZENIE 
O SPEŁNIANIU WARUNKÓW, 
O KTÓRYCH MOWA W ART. 22 UST. 1 PZP

Dotyczy:  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup i konfigurację serwerów wraz z oprogramowaniem systemowym

wykonawca/wykonawcy* :	………………………………………………………………………………………………………………………………………
	………………………………………………………………………………………………………………………………………

(podać nazwę i adres wykonawcy lub wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia)

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oświadczam/oświadczamy, że zgodnie z art. 22 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2013 poz. 907 ze późn. zm.) spełniam/spełniamy warunki dotyczące:

a. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

b. posiadania wiedzy i doświadczenia;

c. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

d. sytuacji ekonomicznej i finansowej.

..............................................................

(czytelny podpis lub podpis z pieczątką imienną osoby upoważnionej/osób upoważnionych* do reprezentowania wykonawcy)

* Niepotrzebne skreślić.

Znak Sprawy: TG/2141-6/2014

Załącznik nr 3 do SIWZ

|  | ...................................................... |
| --- | --- |
| pieczątka firmowa | (miejscowość i data) |

OŚWIADCZENIE 
Oświadczenie wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia, 
O KTÓRYCH MOWA W ART. 24 UST. 1 PZP

Dotyczy:  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup i konfigurację serwerów wraz z oprogramowaniem systemowym

wykonawca :	………………………………………………………………………………………………………………………………………
	………………………………………………………………………………………………………………………………………

(podać nazwę i adres wykonawcy)

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, oświadczam o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.).

..............................................................

(czytelny podpis lub podpis z pieczątką imienną osoby upoważnionej/osób upoważnionych* do reprezentowania wykonawcy)

Znak Sprawy: TG/2141-6/2014

Załącznik nr 4 do SIWZ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1) Infrastruktura Blade – 1 sztuka

| Nazwa producenta oferowanego sprzętu | _______________________________________________________________ |
| --- | --- |
| Model oferowanego sprzętu | _______________________________________________________________ |

| Komponent | Minimalne wymagania | Parametry oferowanego sprzętu |
| --- | --- | --- |
| Obudowa | Obudowa maksymalnej wysokości 10U do instalacji w standardowej szafie Rack 19" z kompletem kabli i przewodów połączeniowych niezbędnych do podłączenia zaoferowanego zestawu . | Wysokość obudowy …………………… TAK/NIE* |
| Możliwość rozbudowy środowiska | W celu zapewnienia przyszłej rozbudowy Zamawiający wymaga aby oferowana obudowa posiadała możliwość instalacji minimum 32 sztuk serwerów Blade dostępnych w aktualnej ofercie producenta obudowy, zamiennie z oferowanymi serwerami Blade. Jeżeli oferowana obudowa nie posiada takiej możliwości, należy dostarczyć taką ilość obudów Blade wraz z wymaganymi przełącznikami aby możliwa była instalacja minimum 32 sztuk serwerów. | Możliwość instalacji …………… sztuk serwerów. |
| Moduły rozszerzeń | Przynajmniej 6 zatok umożliwiających instalację modułów Hot Plug: | TAK/NIE* |
|  | - moduły Pass-Through FC4/FC8 umożliwiające wyprowadzenie sygnałów z kart HBA FC na zainstalowanych serwerach blade | TAK/NIE* |
|  | - moduły Pass-Through Ethernet | TAK/NIE* |
|  | - moduły infiniband (4x DDR, min. 8 portów zewnętrznych) | TAK/NIE* |
|  | - przełączniki Fibre Channel FC4/FC8 | TAK/NIE* |
|  | - przełączniki Gigabit ethernet | TAK/NIE* |
|  | -przełączniki 10Gb Ethernet | TAK/NIE* |
|  | - przełączniki 40Gb Ethernet | TAK/NIE* |
|  |  | TAK/NIE* |
|  | Zainstalowane moduły Ethernet: |  |
|  | Redundantne przełączniki 40Gb, każdy posiadający: min. 32 porty wewnętrzne, min. 2 porty 40Gb zewnętrzne, możliwość instalacji min. 2 dodatkowych modułów rozszerzeń. Każdy z przełączników wyposażony w : - dodatkowy moduł Hot Plug udostępniający 4 porty 10Gb SFP+ - dodatkowy moduł Hot Plug udostępniający 4 porty 10Gb BaseT | Redundantne przełączniki 40Gb, każdy posiadający: …… porty wewnętrzne, …….. porty 40Gb zewnętrzne, możliwość instalacji ……. dodatkowych modułów rozszerzeń. TAK/NIE* TAK/NIE* |
|  | - kabel typu Direct Attached 10Gb SFP+ o długości min. 3m - kabel typu Direct Attached 40Gb QSFP+ o długości min. 1m | TAK/NIE* TAK/NIE* |
| Wirtualizacja połączeń | Wirtualizacja połączeń LAN/SAN. Obudowa lub oferowany system złożony z blade i dodatkowych urządzeń umożliwi wirtualizację połączeń LAN i SAN przez zastosowanie odpowiednich przełączników lub modułów. Jeśli wirtualizacja połączeń wymaga dodatkowego oprogramowania lub elementu powinien on zostać uwzględniony w wycenie. | TAK/NIE* |
| Zarządzanie | Zintegrowany z obudową moduł switcha KVM umożliwiający przyłączenie lokalne (analogowe) monitora, klawiatury i myszy. System powinien mieć zainstalowane w obudowie blade dwie karty zdalnego zarządzania (Hot-Plug) pracujące w redundancji. Wymiana jednej z nich nie powinna powodować przerw w dostępie do drugiej. System zarządzania powinien umożliwiać: dostęp przez sieć LAN 10/100 Mb (osobne wyjście, własne IP sieci zarządzającej), zdalne włączanie i wyłączanie serwerów blade, podgląd logów sprzętowych serwera i karty, a także zarządzanie poszczególnymi serwerami (przejęcie ich konsoli w trybie graficznym i tekstowym – także w sesji BIOS, podłączenie wirtualnych napędów). Możliwość zarządzania jednocześnie wszystkimi serwerami blade, podgląd poboru energii całej obudowy i poszczególnych serwerów w trybie online. Wymagana możliwość zdalnego update i konfiguracji BIOS oraz detekcji przedawaryjnej. System musi umożliwiać wysyłanie przez e-mail komunikatów o błędach do administratorów. Karty zarządzające powinny mieć możliwość przechowywania wszystkich MAC adresów kart sieciowych serwerów oraz adresów WWN niezależnie od zainstalowanych przełączników. Obudowa wyposażona w wyświetlacz LCD umożliwiający diagnostykę. | TAK/NIE* |
| Zasilanie | Obudowa fabrycznie wyposażona w 4 zasilacze Hot Plug pracujących w trybie 2+2,z możliwością pracy w redundancji, możliwość zdefiniowania trybów pracy N+N oraz N+1, możliwość rozbudowy do 6 zasilaczy. | TAK/NIE* TAK/NIE* |
| Wentylacja | System musi zapewniać sprawną wentylację wszystkich serwerów zamontowanych w obudowie nie dopuszczając do ich przegrzania. Producent musi zagwarantować, że dla maksymalnej liczby serwerów w szafie rack wentylatory w obudowach zapewnią wydajne chłodzenie dla wszystkich urządzeń w maksymalnych konfiguracjach przy założeniu dostarczenia przed szafę powietrza o temp. max 25 stopni C. Wentylatory muszą być redundantne typu Hot-Plug. | TAK/NIE* |
| Gwarancja | Trzy lata gwarancji producenta realizowanej w miejscu instalacji sprzętu, z czasem reakcji do następnego dnia roboczego od przyjęcia zgłoszenia, możliwość zgłaszania awarii w trybie 24x7x365. | TAK/NIE* |
| Dokumentacja | Zamawiający wymaga dokumentacji (w szczególności instrukcji obsługi, gwarancje) w języku polskim i angielskim. Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej serwera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela. | TAK/NIE* TAK/NIE* |

2) Serwery kasetowe Blade – 3 sztuki

| Nazwa producenta oferowanego sprzętu | _______________________________________________________________ |
| --- | --- |
| Model oferowanego sprzętu | _______________________________________________________________ |

| Komponent | Minimalne wymagania | Parametry oferowanego sprzętu |
| --- | --- | --- |
| Obudowa | Umożliwiająca zainstalowanie min. 16 sztuk serwerów w zaoferowanej wraz z serwerami obudowie modułowego systemu serwerowego. | Umożliwia zainstalowanie …………… sztuk serwerów w zaoferowanej wraz z serwerami obudowie modułowego systemu serwerowego. |
| Płyta główna | Płyta główna z możliwością zainstalowania do dwóch procesorów. Płyta główna musi być zaprojektowana przez producenta serwera i oznaczona jego znakiem firmowym. | TAK/NIE* |
| Chipset | Dedykowany przez producenta procesora do pracy w serwerach dwuprocesorowych. | TAK/NIE* |
| Procesor | Dwa procesory sześciordzeniowe klasy x84 dedykowane do pracy z zaoferowanym serwerem umożliwiające osiągnięcie wyniku | TAK/NIE* |
|  | min. 414 punktów w teście SPECint_rate_base2006 dostępnym na stronie www.spec.org w konfiguracji dwuprocesorowej. Do oferty należy załączyć wynik testu dla oferowanego modelu serwera lub rodziny serwerów. | TAK/NIE* |
| Pamięć RAM | 96 GB pamięci RAM typu LV RDIMM o częstotliwości pracy 1600MHz. | TAK/NIE* |
|  | Płyta powinna obsługiwać do 1.5TB pamięci RAM, na płycie głównej powinno znajdować się minimum 24 sloty przeznaczonych dla pamięci. | Płyta obsługuje do ….. pamięci RAM, na płycie głównej znajduje się ……………sloty przeznaczonych dla pamięci. |
|  | Możliwe zabezpieczenia pamięci: Memory Rank Sparing, Memory Mirror, SBEC, Lockstep | TAK/NIE* |
| Karta graficzna | Zintegrowana karta graficzna umożliwiająca rozdzielczość min. 1280x1024 | TAK/NIE* |
| Wbudowane porty | min. 3x USB 2.0 z czego 2 na przednim panelu obudowy obsługujące bootowanie z napędów: dyskietek, CD/DVD, klucza USB Zamawiający nie dopuszcza realizacji poprzez zastosowanie przejściówek, adapterów oraz modułów i kabli rozszerzających. | TAK/NIE* |
| Interfejsy sieciowe | Min. 2 wbudowane złącza konwergentne 10GbE | Posiada ….. wbudowane złącza konwergentne 10GbE |
| Wewnętrzna pamięć masowa | Możliwość instalacji dysków twardych SATA, SAS, NearLine SAS i SSD. | TAK/NIE* |
|  | Zainstalowany wewnętrzny moduł dedykowany dla hypervisora wirtualizacyjnego, wyposażony w dwa jednakowe nośniki typu flash o pojemności minimum 2GB każdy z możliwością skonfigurowania zabezpieczenia typu "mirror" pomiędzy nośnikami z poziomu BIOS serwera, rozwiązanie nie może powodować zmniejszenia ilości wnęk na dyski twarde. | TAK/NIE* |
| Bezpieczeństwo | Zintegrowany z płytą główną moduł TPM. | TAK/NIE* |
| Karta zarządzająca | Niezależna od zainstalowanego na serwerze systemu operacyjnego posiadająca dedykowane port RJ-45 Gigabit Ethernet umożliwiająca: - zdalny dostęp do graficznego interfejsu Web karty zarządzającej - zdalne monitorowanie i informowanie o statusie serwera (m.in. prędkości obrotowej wentylatorów, konfiguracji serwera, ) - szyfrowane połączenie (SSLv3) oraz autentykacje i autoryzację użytkownika - możliwość podmontowania zdalnych wirtualnych napędów - wirtualną konsolę z dostępem do myszy, klawiatury - wsparcie dla IPv6 - wsparcie dla WSMAN (Web Service for Managament); SNMP; IPMI2.0, VLAN tagging, Telnet, SSH - możliwość zdalnego monitorowania w czasie rzeczywistym poboru prądu przez serwer - możliwość zdalnego ustawienia limitu poboru prądu przez konkretny serwer - integracja z Active Directory - możliwość obsługi przez dwóch administratorów jednocześnie - wsparcie dla dynamic DNS - wysyłanie do administratora maila z powiadomieniem o awarii lub zmianie konfiguracji sprzętowej - możliwość podłączenia lokalnego poprzez złącze RS-232 - automatyczne przywracanie ustawień serwera,kart sieciowych, BIOS, wersji firmware w przypadku awarii i wymiany któregoś z komponentów (w tym kontrolera RAID, kart sieciowych, płyty głównej) zapisanych na dedykowanej pamięci flash wbudowanej na karcie zarządzającej | TAK/NIE* TAK/NIE* TAK/NIE* TAK/NIE* TAK/NIE* TAK/NIE* TAK/NIE* TAK/NIE* TAK/NIE* TAK/NIE* TAK/NIE* TAK/NIE* TAK/NIE* TAK/NIE* TAK/NIE* TAK/NIE* TAK/NIE* |
| Gwarancja | Trzy lata gwarancji realizowanej w miejscu instalacji sprzętu, z czasem reakcji do następnego dnia roboczego od przyjęcia zgłoszenia, możliwość zgłaszania awarii w trybie 24x7x365, możliwość rozszerzenia gwarancji producenta do 7 lat. | TAK/NIE* |
|  | Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2000 na świadczenie usług serwisowych lub certyfikat równoważny oraz posiadać autoryzacje producenta serwera – dokumenty potwierdzające załączyć do oferty. Oświadczenie producenta serwera, że w przypadku nie wywiązywania się z obowiązków gwarancyjnych Wykonawcy lub firmy serwisującej, przejmie na siebie wszelkie zobowiązania związane z serwisem – dokumenty potwierdzające załączyć do oferty. | TAK/NIE* TAK/NIE* |
| Certyfikaty | Serwer musi być wyprodukowany zgodnie z normą ISO-9001 oraz ISO-14001. Serwer musi posiadać deklaracja CE. Oferowany serwer musi znajdować się na liście Windows Server Catalog i posiadać status „Certified for Windows” dla systemów, Windows Server 2012. Zgodność z systemem wirtualizacji VMware vSphere. | TAK/NIE* TAK/NIE* TAK/NIE* |
| Dokumentacja | Zamawiający wymaga dokumentacji (w szczególności: instrukcja obsługi, gwarancje, CE) w języku polskim i angielskim. Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej serwera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela. | TAK/NIE* TAK/NIE* |

3) Macierz dyskowa – 1 sztuka

| Nazwa producenta oferowanego sprzętu | _______________________________________________________________ |
| --- | --- |
| Model oferowanego sprzętu | _______________________________________________________________ |

| Komponent | Minimalne wymagania | Parametry oferowanego sprzętu |
| --- | --- | --- |
| Obudowa macierzy | Pozwalająca na zainstalowanie w zaoferowanej wraz z macierzą obudowie Blade, zajmująca nie więcej niż 15% wolnych slotów obudowy Blade | TAK/NIE* |
| Kontrolery | Minimum dwa redundantne kontrolery Hot-Plug zapewniające wysoką dostępność, wyposażone w procesor klasy RISC min. 2 rdzeniowy | TAK/NIE* |
| Pamięć cache | Minimum 2 GB pamięci podręcznej dla jednego kontrolera z nieograniczonym czasowo zabezpieczeniem w razie awarii zasilania | TAK/NIE* |
| Interfejsy | Minimum 2 port 10GbE, min. 2 port 10/100Mb do zarządzania macierzą | TAK/NIE* |
| Dyski twarde | Zainstalowane min. 14 dysków SAS o pojemności min. 900GB 10k RPM z możliwością rozbudowy do min. 16TB poprzez dokładanie kolejnych modułów | Zainstalowane ……… dysków SAS o pojemności ………………… z możliwością rozbudowy do ……… poprzez dokładanie kolejnych modułów |
| Bezpieczeństwo danych | - Wspierane poziomy RAID: 5, 6, 10, 50 | TAK/NIE* |
|  | - Wsparcie dla protokołów IPV4, IPV6 | TAK/NIE* |
|  | - Obsługa dysków samoszyfrujących | TAK/NIE* |
|  | - Automatyczny system monitorowania dysków nadzorujący poprawność zapisu danych na dyskach | TAK/NIE* |
|  | - Automatyczne zastępowanie wadliwych sektorów | TAK/NIE* |
|  | - Technologia SMART | TAK/NIE* |
|  | - Możliwość rozbudowy łącznej pamięci cache grupy modułów macierzy do min. 16GB | TAK/NIE* |
|  | - Współpraca z przełącznikami 40GbE | TAK/NIE* |
| Funkcjonalność | - Zmiana wielkości dysków logicznych bez przerywania dostępu do danych. | TAK/NIE* |
|  | - Możliwość rozbudowy łącznej pamięci cache grupy modułów macierzy do przynajmniej 128GB. | TAK/NIE* |
|  | - Mechanizm adaptatywnego przenoszenia aktywnych danych na najszybsze dyski bez przerywania dostępu do danych. | TAK/NIE* |
|  | - Mechanizm dynamicznej alokacji przestrzeni dyskowej dla dysków logicznych (Thin Provisioning) z możliwością uwolnienia wcześniej zaalokowanej przestrzeni (Space Reclamation, Volume Unmap). | TAK/NIE* |
|  | - Klonowanie i kopie migawkowe | TAK/NIE* |
|  | - Możliwość tworzenia kopii migawkowych bez obciążania kontrolerów macierzy (Redirect on Write) | TAK/NIE* |
|  | - Automatyczna replikcja synchroniczna i asynchroniczna | TAK/NIE* |
|  | - Harmonogram migawek i automatycznej replikacji | TAK/NIE* |
|  | - Zapisywalne i odzyskiwalne snapshoty, kopie migawkowe ze wsparciem dla MS SQL, MS Exchange, VMware ESX | TAK/NIE* |
|  | - Oprogramowanie do zarządzania snapshotami od strony systemów operacyjnych | TAK/NIE* |
|  | - Wielościeżkowy dostęp do danych | TAK/NIE* |
|  | - Możliwość automatycznego wysyłania danych diagnostycznych do producenta macierzy | TAK/NIE* |
|  | - Administrowanie oparte na rolach | TAK/NIE* |
|  | - Centralny monitoring wydajności modułów macierzy (w tym raportowanie również na podstawie historycznych danych) oraz monitoring zdarzeń w obrębie macierzy z możliwością generowania raportów graficznych | TAK/NIE* |
|  | - Możliwość rozbudowy o dodatkowe moduły bez przerywania dostępu do danych. | TAK/NIE* |
|  | - Możliwość migracji całego urządzenia wraz z danymi i konfiguracjami kontrolerów na nowe urządzenie tego samego typu | TAK/NIE* |
|  | - Wsparcie Single Sign-on dla LDAP, AD | TAK/NIE* |
|  | - Metody powiadamiania SNMP, e-mail, dziennik systemowy | TAK/NIE* |
| Wsparcie dla systemów operacyjnych | MS Windows Server 2003, MS Windows Server 2008, MS Windows Server 2012, Citrix XenServer, RedHat Enterprise Linux, SUSE Linux Server, CentOS, Solaris, IBM AIX, HP-UX, MacOS X Novell Netware, Vmware vSphere | TAK/NIE* |
| Zarządzanie | - Poprzez konsolę zintegrowaną z obudową Blade - SNMP, telnet, SSH, HTTP, Web (SSL), - Powiadamianie poprzez SNMP, e-mail oraz dziennik systemowy | TAK/NIE* TAK/NIE* |
| Warunki gwarancji | Minimum 3 lata gwarancji z czasem reakcji do następnego dnia roboczego od zgłoszenia awarii. Przyjmowanie zgłoszeń w trybie 24x7x365, naprawa w miejscu instalacji sprzętu. | TAK/NIE* |
|  | Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2000 na świadczenie usług serwisowych lub certyfikat równoważny oraz posiadać autoryzacje producenta serwera – dokumenty potwierdzające załączyć do oferty. | TAK/NIE* |
|  | Oświadczenie producenta macierzy, że w przypadku nie wywiązywania się z obowiązków gwarancyjnych Wykonawcy lub firmy serwisującej, przejmie na siebie wszelkie zobowiązania związane z serwisem – dokumenty potwierdzające załączyć do oferty. | TAK/NIE* |
| Dokumentacja | Zamawiający wymaga dokumentacji (w szczególności instrukcji obsługi, gwarancja) w języku polskim i angielskim. | TAK/NIE* |

4) Przełączniki LAN – 2 sztuki

| Nazwa producenta oferowanego sprzętu | _______________________________________________________________ |
| --- | --- |
| Model oferowanego sprzętu | _______________________________________________________________ |

| Komponent | Minimalne wymagania | Parametry oferowanego sprzętu |
| --- | --- | --- |
| Obudowa | Do montażu w szafie Rack 19", o wysokości nie wiecej niż 1U, wraz z kompletem odpowiednich szyn, wyposażona w zintegrowany zasilacz o mocy nie przekraczającej 100W, możliwość podłączenia dodatkowego zewnętrznego zasilacza. | TAK/NIE* |
| Porty | Minimum 48 portów GigabitEthernet w standardzie BaseT, minimum 2 zintegrowane porty 10Gb Ethernet SFP+, minimum 2 porty do łączenia przełączników w stos, minimum 1 port USB do konfiguracji przełącznika, 1 port RJ45 do portu konsoli wraz z odpowiednim kablem RJ45-RS232. | ……………..portów GigabitEthernet w standardzie BaseT, ………….zintegrowane porty 10Gb Ethernet SFP+, ………….porty do łączenia przełączników w stos, …………..port USB do konfiguracji przełącznika, 1 port RJ45 do portu konsoli wraz z odpowiednim kablem RJ45-RS232. |
| Wydajność przełącznika | - Minimum 8000 adresów MAC - switch fabric capacity min. 220Gbps w trybie full-duplex) - forwarding rate min. 164Mbps | ………………….. adresów MAC TAK/NIE* TAK/NIE* |
|  | - pamięć flash min. 256MB - bufor pamięci dla pakietów minimum 4MB - pamięć procesora minimum 1GB - obsługa minimum 4000 wirtualnych sieci - możliwość połączenia w stos do 12 urządzeń tego samego typu | pamięć flash ………………….. TAK/NIE* TAK/NIE* TAK/NIE* TAK/NIE* |
| Standardowa Funkcjonalność przełącznika | - Auto-negotiation for speed and flow control - Auto MDI/MDIX - Port mirroring - Flow-based port mirroring - Broadcast storm control - Energy Efficient Ethernet per port settings - Port Profile support including Admin profiles | TAK/NIE* TAK/NIE* TAK/NIE* TAK/NIE* TAK/NIE* TAK/NIE* TAK/NIE* |
| Warunki pracy | -Wydajność pracy zasilaczy na poziomie min. 80% - temperatura pracy w zakresie od 0 do 50 stopni Celsjusza - wilgotność dla trybu pracy 85% | TAK/NIE* temperatura pracy w zakresie od ….. do ….. stopni Celsjusza TAK/NIE* |
| Certyfikaty i standardy | Zamawiający wymaga aby oferowany przełącznik: - został wyprodukowany zgodnie z normą ISO-9001 oraz ISO-14001 - posiadał deklarację CE - jest zgodny z standardem RoHS | TAK/NIE* TAK/NIE* TAK/NIE* |
| Gwarancja | Trzy lata gwarancji realizowanej w miejscu instalacji sprzętu, z czasem reakcji do następnego dnia roboczego od przyjęcia zgłoszenia, możliwość zgłaszania awarii w trybie 24x7x365 poprzez ogólnopolską linię telefoniczną producenta. Możliwość rozszerzenia gwarancji producenta do siedmiu lat. | TAK/NIE* |
| Dokumentacja | Zamawiający wymaga dokumentacji (w szczególności instrukcji obsługi, gwarancja) w języku polskim i angielskim. | TAK/NIE* |

5) Zasilacz awaryjny UPS – 1 sztuka

| Nazwa producenta oferowanego sprzętu | _______________________________________________________________ |
| --- | --- |
| Model oferowanego sprzętu | _______________________________________________________________ |

| Komponent | Minimalne wymagania | Parametry oferowanego sprzętu |
| --- | --- | --- |
| Obudowa | Do montażu w szafie Rack 19", wysokość nie więcej niż 3U, dostarczona wraz z szynami montażowymi | TAK/NIE* |
| Gniazda wyjściowe | Minimum 8 gniazd typu IEC 320 C13, minimum 2 gniazda typu IEC 320 C19 | ………….. gniazd typu IEC 320 C13, …………. gniazd typu IEC 320 C19 |
| Moc wyjściowa | Minimum 4200 W / 6000 VA | TAK/NIE* |
| Wydajność przy pełnym obciążeniu | Minimum 90% | TAK/NIE* |
| czas podtrzymania dla obciążenia 100 % | Minimum 4 minuty | TAK/NIE* |
| Nominalne napięcie wejściowe | 230 V | TAK/NIE* |
| Komunikacja i zarządzanie | Minimum 1 port RS-232 DB-9 i 1 port RJ-45 10/100 Base-T, możliwość zainstalowania karty do zarządzania sieciowego | TAK/NIE* |
| Typ akumulatora | Bezobsługowe baterie ołowiowo-kwasowe | TAK/NIE* |
| Gwarancja | Trzy lata gwarancji realizowanej w miejscu instalacji sprzętu, z czasem reakcji do następnego dnia roboczego od przyjęcia zgłoszenia, możliwość zgłaszania awarii w trybie 24x7x365. | TAK/NIE* |
| Dokumentacja | Zamawiający wymaga dokumentacji (w szczególności instrukcji obsługi, gwarancja) w języku polskim i angielskim. | TAK/NIE* |
| Dodatkowe informacje | - Architektura zasilacza: on-line, - Wymagane oprogramowanie do zarządzania zasilaczem oraz do bezpiecznego wyłączania systemów podłączonych do zasilacza w wypadku przedłużającej się przerwy w zasilaniu. | TAK/NIE* TAK/NIE* |

6) Szafa serwerowa – 1 sztuka

| Nazwa producenta oferowanego sprzętu | _______________________________________________________________ |
| --- | --- |
| Model oferowanego sprzętu | _______________________________________________________________ |

| Komponent | Minimalne wymagania | Parametry oferowanego sprzętu |
| --- | --- | --- |
| Obudowa | 19” z osłonami bocznymi o wysokości co najmniej 42 U | TAK/NIE* |
| Wymiary | wysokość minimum 42 U, szerokość minimum 800 mm, głębokość minimum 1000 mm | TAK/NIE* |
| Dodatkowe informacje | - możliwość regulacji głębokości położenia - możliwość montażu drzwi z lewej lub prawej strony - możliwość zdjęcia osłony bocznej i tylnej - możliwość łączenia kilku szaf bez zastosowania specjalnych łączników - w zestawie trzy pary szyn montażowych (regulowanych) | TAK/NIE* TAK/NIE* TAK/NIE* TAK/NIE* TAK/NIE* |
| Gwarancja | Trzy lata gwarancji realizowanej w miejscu instalacji sprzętu, z czasem reakcji do następnego dnia roboczego od przyjęcia zgłoszenia, możliwość zgłaszania awarii w trybie 24x7x365. | TAK/NIE* |
| Nośność | Min. 1000 kg | TAK/NIE* |
| Dokumentacja | Zamawiający wymaga dokumentacji (w szczególności instrukcji obsługi, gwarancja) w języku polskim. | TAK/NIE* |

7) Oprogramowanie platformy wirtualizacyjnej – 1 sztuka

| Nazwa producenta oferowanego oprogramowania | _______________________________________________________________ |
| --- | --- |
| Nazwa i wersja oferowanego oprogramowania | _______________________________________________________________ |

| Komponent | Minimalne Wymagania | Parametry oferowanego sprzętu |
| --- | --- | --- |
| Licencja | Oprogramowanie VMware vSphere 5 Essentials Kit lub równoważne |  |
| Zamawiający wymaga spełnienia przez oprogramowanie minimalnych wymagań w zakresie funkcjonalności określonych poniżej: |  |
| W zakresie licencji | - licencja uprawniająca do bezterminowego, nieograniczonego czasowo korzystania z oprogramowania - możliwość instalacji oprogramowania na 3 dowolnych hostach posiadających do 2 procesorów każdy, wraz z centralnym systemem zarządzającym - możliwość przenoszenia instalacji oprogramowania pomiędzy komputerami - najnowsza, dostępna w momencie składania oferty wersja oprogramowania. | TAK/NIE* TAK/NIE* TAK/NIE* TAK/NIE* |
| W zakresie funkcjonalności | - pełna obsługa wszystkich podzespołów serwerów będących składnikiem niniejszego zamówienia - możliwość zestawiania klastrów - możliwość klonowania maszyn wirtualnych - API pozwalające na wykonywanie backupów online, zamrażania maszyn wirtualnych, przenoszenia maszyn wirtualnych pomiędzy hostami (w trybie offline) | TAK/NIE* TAK/NIE* TAK/NIE* TAK/NIE* |

8) Oprogramowanie systemu operacyjnego – 6 sztuk i licencje dostępowe – 60 sztuk

| Nazwa producenta oprogramowania | _______________________________________________________________ |
| --- | --- |
| Nazwa i wersja oprogramowania | _______________________________________________________________ |

| Komponent | Minimalne Wymagania | Parametry oferowanego sprzętu |
| --- | --- | --- |
| Licencja | Microsoft Windows Server 2012 Standard R2 64-bit (oznaczenie producenta: P73-05814) lub równoważny do dostarczanych serwerów – 6 sztuk | TAK/NIE* |
| Zamawiający wymaga spełnienia przez oprogramowanie minimalnych wymagań w zakresie funkcjonalności określonych poniżej: |  |
| W zakresie licencji | - licencja uprawniająca do bezterminowego, nieograniczonego czasowo korzystania z oprogramowania - licencja umożliwiająca instalację jednej kopii oprogramowania na serwerze fizycznym lub dwóch kopii oprogramowania w środowisku wirtualnym - najnowsza, dostępna w momencie składania oferty wersja oprogramowania, z możliwością legalnej instalacji co najmniej jednej wersji wcześniejszej | TAK/NIE* TAK/NIE* TAK/NIE* |
| W zakresie funkcjonalności | - pełna obsługa wszystkich podzespołów serwerów będących składnikiem niniejszego zamówienia - Obsługa następujących ról: Serwer Active Directory, Serwer DNS, Serwer Plików, Serwer Internetowych usług informacyjnych zgodny z Microsoft IIS 8, Serwer DHCP, Serwer wydruku, Serwer zasad sieciowych z obsługą serwera RADIUS; obsługa .NET Framework 4.5 | TAK/NIE* TAK/NIE* |
| Licencje dostępowe dla użytkowników powyższego systemu – Client Acces License (oznaczenie producenta: R18-00199) lub równoważne – 60 sztuk | TAK/NIE* |
| Zamawiający wymaga pełnej kompatybilności zakupionych licencji wraz z oprogramowaniem systemu operacyjnego. Licencja na system operacyjny oraz licencje dostępowe muszą zapewniać prawo do nowych wersji oprogramowania producenta bez dodatkowych opłat w czasie trwania umowy. | TAK/NIE* TAK/NIE* |

..............................., dn. .........................	             								  ...............................................................

(czytelny podpis lub podpis z pieczątką imienną osoby

upoważnionej/osób upoważnionych* do reprezentowania

wykonawcy)

Znak Sprawy: TG/2141-6/2014

Załącznik nr 5 do SIWZ

UMOWA Nr ............................(WZÓR)

zawarta w dniu ......................2014 r. w Zabrzu,

pomiędzy:

Instytutem Podstaw Inżynierii Środowiska

Polskiej Akademii Nauk z siedzibą w Zabrzu,

ul. M. Skłodowskiej – Curie 34 41-819 Zabrze,

działającym na podstawie wpisu do rejestru Instytutów Naukowych Polskiej Akademii Nauk pod nr RIN-VII-25/98, posługującą się numerami NIP 648-000-6720 i REGON 000558009, reprezentowanym przez:

dr inż. Franciszek Pisteloka – Dyrektora

mgr Brygidę Palengę – Główną Księgową

zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym”,

a

……………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………….

zwanym/ą w dalszej części umowy „Wykonawcą”,

W wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w postępowaniu o zamówienie publiczne nr tg/2141-6/2014 prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) w trybie przetargu nieograniczonego, została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1.

PRZEDMIOT UMOWY

- Przedmiotem umowy jest sprzedaż, dostarczenie, wdrożenie oraz obsługa serwisowa fabrycznie nowych: serwerów, macierzy dyskowej, urządzenia do podtrzymywania napięcia, szafy serwerowej, modułowej obudowy kasetowej, przełaczników lan wraz z oprogramowaniem platformy wirtualizacyjnej, oprogramowaniem systemu operacyjnego.

- W ramach niniejszej umowy Wykonawca zobowiązany jest do przeszkolenia 1 osoby, w zakresie obsługi oraz konfiguracji Przedmiotu umowy. Zakończenie szkolenia musi być potwierdzone imiennym certyfikatem.

- Szczegółowy opis przedmiotu umowy w tym cech, parametrów, funkcjonalności, konfiguracji oraz dokumentacji technicznej i wyposażenia określa Specyfikacja Techniczna, stanowiąca Załącznik nr 1 do umowy.

- W ramach realizacji umowy Wykonawca zapewni wdrożenie polegające w szczególnoći na:

  - zmontowaniu dostarczonego sprzętu w dostarczonej szafie serwerowej;

  - instalacji środowiska wirtualnego w oparciu o dostarczony serwer i oprogramowanie, wraz z macierzą dyskową;

  - konfiguracji urządzenia do podtrzymywania napięcia;

  - instalacji i konfiguracja usług Active Directory do zakupionych licencji

- Wszystkie prace instalacyjne i konfiguracyjne, Wykonawca musi przeprowadzić w siedzibie Zamawiającego, nie dopuszcza się instalacji oraz konfiguracji zdalnych.

- Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy JEST wolny od wad fizycznych i prawnych oraz nie są przedmiotem praw osób trzecich, nie toczy się wobec niego postępowanie egzekucyjne, sądowe, ani przed jakimkolwiek organem orzekającym oraz nie jest przedmiotem zabezpieczenia. Wykonawca oświadcza także, że brak jest jakichkolwiek innych okoliczności mogących ograniczyc prawa Zamawiającego wynikajace z niniejszej umowy.

- Wykonawca oświadcza, że Urządzenia stanowiące przedmiot umowy:

  - odpowiadają powszechnie obowiązującym standardom i normom przyjętym dla sprzętu tego rodzaju, w szczególności spełniają wymagania zasadnicze dotyczące bezpieczeństwa obowiązujące w dniu jego wydania;

  - są w pełni sprawne, fabrycznie nowe, dotychczas nieużytkowane i nieuszkodzone;

  - nie były poddawane procesowi demontażu lub wymiany jakichkolwiek elementów, a żadne elementy Urządzeń nie wchodziły wcześniej, w całości ani w części w skład innego produktu, są fabrycznie nowe, nieużywane, nieregenerowane i nierefabrykowane;

  - mogą być użytkowane zgodnie z przeznaczeniem;

§ 2.

CENA UMOWY

- Zamawiający zobowiązuje się odebrać od Wykonawcy Przedmiot umowy w miejscu wskazanym przez Zamawiającego w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz zapłacić wynagrodzenie na warunkach określonych w § 3 w wysokości:

Netto: ................................ zł, (słownie ...............................),

Należny podatek VAT (stawka ................%): ........................ zł, (słownie ...........................),

Brutto: ............................. zł, (słownie ...............................),

w tym:

| Lp. | Nazwa | Ilość | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Infrastruktura Blade | 1 szt. |  |  |  |  |
| 2 | Serwery kasetowe Blade | 3 szt. |  |  |  |  |
| 3 | Macierz dyskowa | 1 szt. |  |  |  |  |
| 4 | Przełączniki LAN | 2 szt. |  |  |  |  |
| 5 | Zasilacz awaryjny UPS | 1 szt. |  |  |  |  |
| 6 | Szafa serwerowa | 1 szt. |  |  |  |  |
| 7 | Oprogramowanie platformy wirtualizacyjnej | 1 szt. |  |  |  |  |
| 8 | Oprogramowanie systemu operacyjnego | 6 szt. |  |  |  |  |
| 9 | Oprogramowanie systemu operacyjnego licencje dostępowe | 60 szt. |  |  |  |  |

- Wynagrodzenie określone w ust. 1 obejmuje wszystkie możliwe koszty związane z realizacją niniejszej umowy, w szczególności: cło, koszty opakowania, oznakowania i transportu do miejsca wskazanego przez Zamawiającego wraz ze stosownym ubezpieczeniem przewozowym, koszty montażu w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, koszty wdrożenia, koszty licencji, przeszkolenia pracownika.

§ 3.

WARUNKI PŁATNOŚCI

- Należność za przedmiot umowy, o którym mowa w ( 1, płatna będzie przez Zamawiającego przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze VAT w ciągu 30 dni od daty wystawienia faktury przez Wykonawcę.

- Podstawą do wystawienia faktury, o której mowa w ust. 1 jest protokół odbioru końcowego, o którym mowa w § 4 ust. 10 umowy.

- Za dzień zapłaty wynagrodzenia, o którym mowa w § 2 ust. 1, Strony przyjmują dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

- W przypadku niedotrzymania terminu płatności przez Zamawiającego, Wykonawcy przysługuje prawo naliczania odsetek ustawowych.

- Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawiania faktur VAT bez jego podpisu.

§ 4.

TERMIN I WARUNKI DOSTAWY

- Wykonawca wykona przedmiot umowy w terminie do 8 tygodni od daty zawarcia umowy. Wykonawca ponosi ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia Urządzeń do chwili podpisania przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego protokołu odbioru końcowego Urządzeń, o którym mowa w § 4 ust. 10.

- O terminie dostawy Wykonawca zawiadomi mailowo Zamawiającego przynajmniej na 3 dni  robocze przed planowanym terminem dostawy.

- Wraz z Przedmiotem Umowy Wykonawca dostarczy wszystkie wymagane dokumenty określone w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia publicznego nr TG/2141-06/2014, w szczególności:

  - Deklaracje CE sprzętu/urządzenia;

  - Wypełnioną kartę gwarancyjną jednoznacznie identyfikującą sprzęt/urządzenie;

  - pełna oryginalna dokumentacja producenta, zawierająca: instrukcję działania, obsługi, konserwacji, rysunki, schematy, w języku polskim i angielskim,

  - Dokumentację potwierdzające udzielenie gwarancji;

  - nośniki ze sterownikami, instalacyjne;

  - Przekazanie licencji na oprogramowanie.

- Strony ustalają, że dostawa zostanie zrealizowana w dni robocze, w godzinach 8.00-14.00.

- Po dostarczeniu Urządzeń Wykonawca dokona wdrożenia, o którym mowa w § 1 ust. 4 niniejszej umowy.

- Zamawiający w dniu dostawy dokona odbioru ilościowego przedmiotu umowy, który będzie polegał na sprawdzeniu ilośći, kompletności i stwierdzeniu braku uszkodzeń mechanicznych Przedmiotu umowy.

- Po zainstalowaniu Przedmiotu umowy w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający dokona odbioru jakościowego, który będzie polegał w szczególności na: sprawdzeniu poprawności funkcjonowania Przedmiotu umowy poprzez wykonanie testów fabrycznych (producenta), sprawdzenie poprawności funkcjonowania zainstalowanego oprogramowania poprzez uruchomienie zainstalowanego systemu operacyjnego i sprawdzeniu logów systemowych (stwierdzeniu braku błędu w logach), wykonanie testów sprawdzających poprawność działania poprzez zasymulowanie uszkodzenia dowolnego rodzaju redundantnego elementu w dowolnym urządzeniu (np.: zasilacze, wentylatory) oraz zasymulowanie uszkodzenia zasilania zewnętrznego.

- W przypadku gdy przedmiot umowy nie przejdzie pozytynie odbioru jakościowego lub ilościowego, Wykonawca zobowiązuje się, po usunięciu nieprawidłowości, do przedstawienia Przedmiotu umowy do ponownego odbioru w terminie nie dłuższym niż 5 dni roboczych od dnia wniesienia zastrzeżeń przez Zamawiającego, jednak nie później niż do upływu terminu realizacji umowy. Powtórny odbiór będzie polegał na powtórzeniu czynności, określonych w ust. 6-7 niniejszego paragrafu.

- W przypadku, gdy Przedmiot umowy, nie przejdzie pozytywnie powtórnej procedury odbioru ilościowego lub jakościowego, nie podlega on ponownemu odbiorowi. Wykonawca zobowiązuje się wycofać przedmiot umowy , który nie przeszedł pozytywnie powtórnej procedury odbioru ilościowego bądź jakościowego z dostawy i zastąpić go innym, wolnym od wad. w takim przypadku Wykonawca będzie zobowiązny przedstawić do odbioru nowy Przedmiot umowy w terminie 5 dni roboczych od zakończenia powtórnej procedury odbioru.

- Pozytywnie zweryfikowany odbiór jakościowy i ilościowy zostanie potwierdzony protokołem odbioru końcowego podpisanym przez upoważnionych przedstawicieli Stron, bez zastrzeżeń.

- Osobą upoważnioną ze strony Zamawiającego do kontaktów z Wykonawcą i realizacji niniejszej umowy jest:

  - Bartłomiej Zając  - Dział TG, tel. 32 271 64 81 wew. 115, faks. 32 271 74 70, e-mail: bartłomiej.zajac@ipis.zabrze.pl

  - Osobą upoważnioną ze strony Wykonawcy do kontaktów z Zamawiającym i realizacji niniejszej umowy jest: ………………………….., tel. …………., faks: ………………., e-mail ………….…….

- Zmiana osób, o których mowa w ust. 11  nie powoduje zmiany umowy. Zmiana następuje poprzez pisemne oświadczenie złożone drugiej Stronie o dokonaniu zmiany i wskazaniu osoby lub osób powołanych do wykonywania.

§ 5.

GWARANCJA I RĘKOJMIA

- Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na prawidłową przedmiotu zamówienia.

- Okres gwarancji i rękojmi na przedmiot umowy ustala się na okres:

  - Infrastruktura Blade – 36  miesięcy od daty podpisania przez obie strony protokołu końcowego bez zastrzeżeń;

  - Serwery kasetowe Blade -  36 miesięcy od daty podpisania przez obie strony protokołu końcowego bez zastrzeżeń;

  - Macierz dyskowa  - 36  miesięcy od daty podpisania przez obie strony protokołu końcowego bez zastrzeżeń;

  - Przełączniki LAN - 36  miesięcy od daty podpisania przez obie strony protokołu końcowego bez zastrzeżeń;

  - Zasilacz awaryjny UPS - 36  miesięcy od daty podpisania przez obie strony protokołu końcowego bez zastrzeżeń;

  - Szafa serwerowa  - 36  miesięcy od daty podpisania przez obie strony protokołu końcowego bez zastrzeżeń;

- Wykonawca dostarczy wraz z Urządzeniami karty gwarancyjne.

- Wykonawca zapewnia serwis gwarancyjny na następujących warunkach:

  - naprawy Urządzeń wykonywane będą w siedzibie Zamawiającego,

  - tryb zgłaszania awarii serwera i macierzy -  w trybie 7 dni w tygodniu przez 24 godziny, z czasem reakcji do następnego dnia roboczego od momentu zgłoszenia

  - serwis serwera i macierzy realizowany będzie przez autoryzowany serwis producenta, posiadający wdrożony system zarządzania jakością spełniający wymagania normy PN-EN ISO 9001:2000 lub równoważnej w zakresie świadczenia usług serwisowych  w zakresie świadczenia usług serwisowych.

  - serwis gwarancyjny macierzy dyskowej musi obejmować dostęp do poprawek i nowych wersji wbudowanego oprogramowania, w ciągu 36 miesięcy od daty zakupu.

  - Wykonawca zobowiązany jest w okresie gwarancyjnym usunąć wszystkie wady, usterki i nieprawidłowości w działaniu Urządzeń.

- W przypadku gdy Urządzenia stanowiące przedmiot umowy nie da się naprawić albo ten sam element naprawiany był trzy razy, Zamawiający może żądać wymiany tego elementu, lub całego Urządzenia na wolny od wad. Wykonawca obowiązany jest dostarczyć nowe Urządzenie / element w terminie do 14 dni od dnia zgłoszenia żądania.

- Wykonawca  zobowiązuje się, że każdy nowy sprzęt będzie o co najmniej takich samych parametrach i standartach, jak Przedmiot umowy. Okres gwarancji nowego sprzętu będzie biegł od jego dostarczenia i uruchumienia, co zostanie potwierdzone popisanym przez obie strony protokołem odbioru końcowego bez zastrzeżeń.

- Wszystkie koszty związane ze świadczeniem usług gwarancyjnych obciążają Wykonawcę, w szczególności koszty dojazdów, części zamiennych i robocizny, ewentualne koszty transportu Urządzenia do serwisu, ewentualne koszty wymiany Urządzenia lub jego wadliwego elementu.

- W przypadku , gdy wykonawca nie wykona obowiązku wynikającego z ust. 5 niniejszego paragrafu, Zamawiający ma prawo wypożyczyć na koszt Wykonawcy sprzęt zastępczy, zachowując jednocześnie prawo do kary umownej i odszkodowania, bądź zlecić dowolnemu podmiotowi naprawę , a kosztami naprawy obciażyć wykonawcę, zachowując jednocześnie prawo do kary umownej i odszkodowania, nie tracąc gwarancji producenta.

- Uprawnienia z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy przysługują Zamawiającemu niezależnie od uprawnień z tytułu gwarancji. Bieg terminu rękojmi rozpoczyna się z dniem podpisania protokołu odbioru końcowego, o którym mowa w § 4 ust. 10.

- Jeżeli z powodu wady prawnej przedmiot umowy, Zamawiający będzie zmuszony wydać go osobie trzeciej, Wykonawca jest zobowiązany do zwrotu otrzymanego wynagrodzenia, o którym mowa w § 2 ust. 1, bez względu na inne postanowienia umowy.

- Wykonawca oświadcza, że udzielona gwarancja nie ogranicza w szczególności praw Zamawiającego do:

  - przenoszenia przedmiotu umowy do innych lokalizacji;

  - powierzenia przedmiotu umowy, osobom trzecim, celem ich instalacji i konserwacji w miejscu eksploatacji;

  - instalowania i wymiany, w zakupionym przedmiocie umowy standartowych kart i urządzeń (np.: sterowników sieci, dysków) przez wykwalifikowany personel.

- W trzecim roku eksploatacji Wykonawca, bez wezwania Zamawiającego, po uprzednim pisemnym powiadomieniu Zamawiającego, zobowiązuje się  do przeprowadzenia serwisu prewencyjnego przedmiotu umowy, polegające w szczególności na:

  - odkurzeniu wnętrza serwera, oczyszczeniu wentylatorów;

  - analizie plików komunikatów o błędach sprzętowych;

  - sprawdzeniu i ewentualnej aktualizacji wersji oprogramowania: BIOS, firmware, driver.

- potwierdzeniem wykonania serwisu prewencyjnego, będzie protokól z wykonanych czynności, zatwierdzony przez obie ze stron.

§ 6.

KARY UMOWNE Z TYTUŁU NARUSZENIA UMOWY

- W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania  umowy Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu kary umowne:

  - w razie odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca w wysokości 1o% wartości netto umowy określonej w § 2 ust. 1,

  - w razie odstąpienia przez Wykonawcę od umowy z przyczyn leżących po jego stronie, w wysokości 1o% wartości netto umowy określonej w § 2 ust. 1,

  - w razie niedostarczenia przedmiotu umowy w terminie, określonym w  § 4 ust. 1,w wysokości 0,2% wartości netto niedostarczonego przedmiotu umowy, określonej w § 2 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia;

  - w razie zaistnienia okoliczności, o których mowa w § 4 ust. 9, Wykonawca zobowiązuje się zapłacic karę  w wysokosci 10 % wartości tej części dostawy, która nie przeszła pozytywnie powtórnego odbioru jakościowego lub ilościowego.

  - w razie  opóźnienia w wykonaniu świadczeń gwarancyjnych w wysokości 0,1% wartości netto przedmiotu umowy określonego w § 2 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia.

  - W razie nie wykonania serwisu prewencyjnego, o którym mowa w § 5 ust. 12, w wysokości 500, 00 złotych brutto.

- Kary umowne będą w pierwszej kolejności potrącane z wynagrodzenia należytego Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę i do czego upoważnia Zamawiającego bez potrzeby uzyskiwania pisemnego potwierdzenia.

- Przyczynami odstąpienia od umowy, za które odpowiada Wykonawca są w szczególności:

  - stwierdzenie przez Zamawiającego wady fizycznej lub prawnej przedmiotu umowy,

  - zwłoka w dostawie przedmiotu umowy przekraczająca 21 dni,

  - W przypadku trzykrotnego powiadomienia Wykonawcy przez Zamawiającego o niewykonaniu lub nienależytym wykonaniu umowy, ze wskazaniem w jakim zakresie doszło do zaniedbań, Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od umowy ze skutkiem natychmiastowym.

- W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

- W przypadku wystąpienia szkody, przewyższającej wartość kar umownych, Zamawiający może żądać odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.

- W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego w sytuacji, o których mowaw ust.  3 i 4 niniejszego paragrafu:

  - Strony zobowiązują się w terminie 7 dni roboczych od dnia odstąpienia do sporządzenia protokołu, który będzie stwierdzał stan realizacji przedmiotu umowy;

  - Wysokość wynagrodzenia należytego Wykonawcy zostanie ustalona proporcjonalnie na podstawie stwierdzonego protokołem zakresu wykonanego Przedmiotu umowy zakceptowanego przez Zamawiającego bez zastrzeżeń.

§ 7.

zabezpieczenie należytego wykoania umowy

- Wykonawca oswiadcza, iż przed zawarciem Umowy wniósł skutecznie na rzecz Zamawiającego  zabezpiecznienie należytego wykonania umowy, w wysokości 3% wynagrodzenia umowengo, określonego w § 2 ust. 1, czyli kwotę………………………. złotych (słownie……………………………….) wpłacone/zdeponowane w formie.

- Zamawiający zwolni zabezpieczenie:

  - w wysokości 70% wartości Zabezpieczenia – w terminie 30 dni po wykonaniu przedmiotu umowy i uznaniu umowy przez Zamawiającego za należycie wykonaną, co zostanie potwierdzone podpisaniem przez Zamawiającego Protokołu odbioru końcowego bez zastrzeżeń.

  - w wysokości 30% wartości Zabezpieczenia – w terminie 15 dni od upływu okresu rękojmi za wady, o ile nie zostanie zaliczone na poczet uzuasadnionych roszczeń Zamawiającego.

- Wykonawca, zobowiązuje się, że w przypadku wniesienia zabezpieczenia w gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, gwarancja ta będzie nieodwołalna, bezwarunkowa, płatna na każde pierwsze żądanie Zamawiającego.

- Jeżeli z uwagi na przedłużenie terminu realizacji umowy, niezależnie od przyczyn tego przedłużenia, zabezpieczenie wniesone w gwarancji bankowej bądź ubezpieczeniowej  lub poręczeniach wygasłoby przed upływem realizacji umowy, Wykonawca na 7 dni roboczych przed wygaśnieńciem tego zabezpieczenia, przedstawi Zamawiającemu stosowny aneks lub nową formę zabezpieczenia.

- wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na bezpośrednie potrącenie przez Zamawiającego z zabezpieczenia wszelkich należności powstałych w wyniku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

§ 8.

PRAWA AUTORSKIE

- Wykonawca oświadcza, że jest uprawniony do udzielania licencji/sublicencji na użytkowanie oprogramowania stanowiącego przedmiot umowy, lub posiada prawo do jego sprzedaży, w związku z czym niniejsza umowa nie narusza prawem chronionych dóbr osobistych, jak i majątkowych osób trzecich, ani też praw na dobrach nie materialnych, w szczególnosci praw autorskich, pokrewnych, praw do wzorów przemysłowych itp. oraz, że przejmuje wyłaczną odpowiedzialność za wszelkie szkody, jakie mogą powstać w związku z użytkowaniem przedmiotu umowy.

- Z chwilą podpisania Protokołu odbioru końcowego, Wykonawca udziela Zamawiającemu, bez terminowo oraz bez możliwości wypowiedzenia  licencji/sublicencji na korzystnie z oprogramowania będzącego przedmiotem umowy na następujących polach ekspluatacji:

  - wprowadzenie i zapisywanie w pamięci komputerów;

  - odtwarzanie;

  - przechowywanie;

  - sporządzania kopii zapasowych (kopii bezpieczeństwa) nośników instalacyjnych i nośników z zainstalowanym oprogramowaniem;

  - wyświetlanie;

  - przystosowywanie;

  - instalowanie i deinstalowanie oprogramowania pod warunkiem zachowania liczby udzielonych licencji;

  - korzystanie z oprogramowania na wszelkich polach funkcjonalności;

  - korzystanie i modyfikowanie dikumentów oraz danych wytworzonych przy pomocy oprogramowania.

§ 9.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

- Zmiana istotnych postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, może nastąpić wyłącznie w granicach unormowania art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych i pod rygorem nieważności wymaga formy pisemnego aneksu, skutecznego po podpisaniu przez obie Strony.

- Zmiana umowy, o której mowa w ust. 2, może nastąpić w następujących okolicznościach:

  - zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia lub świadczenia stron – zmianie ulegnie odpowiednio zakres ilościowy, sposób lub termin realizacji umowy;

  - w zakresie modelu oferowanych Urządzeń z zastrzeżeniem, że zmiana ta nastąpi wyłącznie w przypadku gdy oferowany model urządzenia został wycofany z dystrybucji i zastąpiony modelem należącym do tej samej linii produktowej, o parametrach co najmniej takich jak model oferowany lub który został udoskonalony albo dodatkowo wyposażony, za takie samo wynagrodzenie jak określono w umowie.

- Strony zobowiązują się w przypadku sporów zaistniałych z tytułu umowy, dążyć do osiągnięcia porozumienia.

- W przypadku gdy strony nie mogą osiągnąć porozumienia, rozstrzygnięcie nastąpi przez Sąd Powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- W sprawach nie unormowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Wykonawca nie może przenieśc na osoby trzecie praw i obowiązków wynikajacych z niniejszej umowy, w całości lub części.

- Umowa została sporządzona w 2 jednobrzmiących egzemplarzach po jednym egzemplarzu dla każdej ze Stron.

Załącznik nr 1 Specyfikacja Techniczna

WYKONAWCA                                                                                        			 ZAMAWIAJĄCY

Znak Sprawy: TG/2141-6/2014

Załącznik nr 6 do SIWZ

|  | ...................................................... |
| --- | --- |
| pieczątka firmowa | (miejscowość i data) |

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup i konfigurację serwerów wraz z oprogramowaniem systemowym

Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw

(wskazanych w Rozdziale 5  pkt. 5.1.2  SIWZ)

Uwaga: w przypadku:

- gdy przedmiotem wykazanej dostawy  nie był wyłącznie podany przez zamawiającego zakres należy go wyodrębnić,

- świadczeń okresowych lub ciągłych niezakończonych (w okresie ostatnich trzech lat przed dniem składania oferty) – należy wykazać realizację dostawy w zakresie wymaganym przez zamawiającego.

| Wymóg zamawiającego: 2 dostawy wraz z wdrożeniem co najmniej 2 serwerów wraz z infrastrukturą oraz oprogramowaniem platformy wirtualizacyjnej o łącznej wartości 200 000,00 zł brutto. |
| --- |
|  | podmiot, na rzecz którego dostawa została wykonana | Nazwa i adres: |
|  | data wykonania dostawy | od ____________ do ____________ (dzień / miesiąc / rok) |
|  | nazwa zamówienia / krótki opis przedmiotu zamówienia |  |
|  | wartość zamówienia brutto | ______________zł |
|  | dowód potwierdzający należyte wykonanie ww. dostawy | nr strony oferty ________ |
|  | podmiot, na rzecz którego dostawa została wykonana | Nazwa i adres: |
|  | data wykonania dostawy | od ____________ do ____________ (dzień / miesiąc / rok) |
|  | nazwa zamówienia / krótki opis przedmiotu zamówienia |  |
|  | wartość zamówienia brutto | ______________zł |
|  | dowód potwierdzający należyte wykonanie ww. dostawy | nr strony oferty ________ |

..............................., dn. .........................	                 .......................................................

(czytelny podpis lub podpis z pieczątką

imienną osoby upoważnionej/osób upoważnionych* do

reprezentowania wykonawcy)

Znak Sprawy: TG/2141-6/2014

Załącznik nr 7 do SIWZ

|  | ...................................................... |
| --- | --- |
| pieczątka firmowa | (miejscowość i data) |

INFORMACJA

O PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ

na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
– Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.).

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zakup i konfigurację serwerów wraz z oprogramowaniem systemowym

Informuję, że:, że wykonawca :	………………………………………………………………………………………………………………………………………
	………………………………………………………………………………………………………………………………………

(podać nazwę i adres wykonawcy lub wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia)

nie należę do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm)*

należę do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm), w której skład wchodzą następujące podmioty*:

- nazwa podmiotu ……………………………………………..……………………

siedziba  …………………………………………………………………………..

- nazwa podmiotu ……………………………………………..……………………

siedziba  …………………………………………………………………………..

(w przypadku przynależności do grupy kapitałowej należy wymienić wszystkie podmioty należące do tej samej grupy kapitałowej.

..............................., dn. .........................	                 .......................................................

(czytelny podpis lub podpis z pieczątką

imienną osoby upoważnionej/osób upoważnionych* do

reprezentowania wykonawcy)

* zaznaczyć właściwe znakiem X

# Footnotes

Zgodnie z art. 4 pkt. 14 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji  i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.) przez grupę kapitałową rozumie się wszystkich przedsiębiorców, który są kontrolowani w sposób bezpośredni lub pośredni przez jednego przedsiębiorcę, w tym również tego przedsiębiorcę.